БЛАНК ЗАКАЗА СИСТЕМЫ "СТРУНА+"

- Заполненный опросный лист отправьте по адресу  sale+1172518@azsk74.ru

- 1. Информация о заказчике (реквизиты высылаются на отдельном листе)

| Фирма, город |  |
| --- | --- |
| Тел./Факс. /Е-mail |  |
| Представитель (Ф.И.О.) /Дата |  |
| Адрес объекта, тел. |  |

2. Требования к комплектации системы СТРУНА+:

| Расстояние от блока индикации БИ1 до компьютера, метров (по умолчанию поставляется кабель USB 5 м) | + |
| --- | --- |
| Расстояние от шкафа с УР до блока индикации БИ1, метров (по умолчанию поставляется кабель 20 м) | + |
| Расстояние от шкафа с УР до блока управления БУ2, метров (по умолчанию поставляется кабель 2 м) | + |
| Программа "АРМ СТРУНА-МВИ" (сетевая, многопользовательская, с оценкой расчёта массы) (+) | + |
| Программа "Сервер СТРУНА-МВИ" (входит в состав "АРМ СТРУНА-МВИ", функция ОРС сервера) (+) |  |
| Ввод градуировочных таблиц, в процессе изготовления системы СТРУНА+ (+) |  |
| Ввод системы в эксплуатацию службой изготовителя (по возможности службы) (+) |  |
| Кабель до резервуаров МКЭШ 5х0,35, метров |  |
| ЭД на бумажном носителе по запросу (*ЭД на компакт диске входит в комплект поставки) (+) |  |

3. Первичные преобразователи параметров (ППП) для нефтепродуктов, СУГ, АПЖ устанавливаемые в резервуары

(наличие: +,  количество погружных плотномеров)

|  | 1 рез. | 2 рез. | 3 рез. | 4 рез. | 5 рез. | 6 рез. | 7 рез. | 8 рез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППП с плотномером «поверхностный» (+) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ППП с плотномером «погружной» (+ количество) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ППП без плотномера (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 1 (размер в мм) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| H 2 (размер в мм) | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| H 3 (размер в мм) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип продукта (ДТ,АИ,СУГ, и т.д) | ДТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между фланцами (при ППП на двух фланцах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППП спец. исполнения для системы Росрезерва (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- при количестве резервуаров больше 8, данные по резервуарам заполняются на таком же бланке в п.3 или можно скопировать и добавить таблицу п. 3, с изменением нумерации резервуаров

- Для резервуаров РГС и СУГ, при коммерческом учёте, рекомендуется выбирать высокоточный ППП с плотномером «погружной» с одним плотномером (заполнить +1), для РВС с тремя плотномерами (заполнить +3), для «бюджетного» решения, рекомендуется ППП с плотномером «поверхностный»  (заполнить +), для стоков или агрессивных и пищевых жидкостей (АПЖ)  -  ППП без плотномера   (заполнить +)

4. Каналы блоков управления  БУ2. Рекомендуются для выполнения противопожарных требований защиты от переливов, сигнализации загазованности, наличия воды, автоматического управления насосами, клапанами, пускателями, световыми/звуковыми оповещателями, передачи релейных сигнальных параметров в шкафы автоматики.

| Количество силовых каналов управления (для оповещателей перелива, загазованности, управления магнитными пускателями, насосами, клапанами и т.п.) * (~ 220В, 50Гц, от 0,1 до 0,5А) | 1 |
| --- | --- |
| Количество релейных каналов управления (для шкафов автоматики) (~ 220В, 50Гц, от 0,01 до 0,1А, Н.Р.) | 1 |
| Количество релейных каналов управления (для шкафов автоматики) (= 40В и ~ 27В, 50Гц, от 0,1 до 0,5А, Н.Р.) |  |
| Количество оповещателей свето-звуковых (для силовых каналов) |  |

*в минимальной комплектации рекомендуется 4 силовых канала управления и 2 оповещателя свето-звуковых, для сигнализации 90 и 95% заполнения и для сигнализации загазованности 20 и 40 %  НКПР.

5. Дополнительные датчики,  систем СТРУНА+ (для контроля загазованности, давления в резервуарах СУГ и трубопроводах, контроля межстенного пространства двустенных резервуаров, градуировки в составе ПИГЛ):

| Количество датчиков загазованности оптических ДЗО (в группе канала может быть от 1 до 5 ДЗО) общее кол. = кол. в группе1+кол. в группе2+кол. в группе3+… Пример записи: 6 = 2+3+1 *рекомендуется по 1 ДЗО в каждый приямок АЗС, или общее количество по обваловке резервуарного парка нефтебаз, с шагом расположения 20 метров, оптимально по 3 ДЗО на 1 канал УР. | 1 |
| --- | --- |
| Количество датчиков давления ДД1 для межстенного пространства резервуара(до 0,25 МПа) | 1 |
| Количество датчиков давления ДД1 для АГЗС и трубопроводов (до 1,6 МПа) |  |
| Количество датчиков уровня ДУТ (для измерения уровня тосола в расширительном бачке) |  |
| Количество датчиков уровня ДУТ01 (уменьшенный ДУТ) |  |
| Количество датчиков ППП (метрологических) для градуировки резервуаров в составе ПИГЛ (указать взлив 4 или 9 метров) |  |

6. Дополнительные блоки, конверторы, систем СТРУНА+ для конвертации интерфейсов и удалённых подключений (указать наличие: +)

| Блок БСР1 для связи с системами СТРУНА+ по TCP-IP, через WEB сервер, по Wi-Fi и через RS-485, c функцией журнала событий (только протокол MODBUS RTU или MODBUS TCP) (+) | + |
| --- | --- |
| Конвертор интерфейсов RS-485/RS-232 (БСИ4) для подключения к компьютеру * (+) | + |
| Конвертор интерфейсов RS-485/USB (БСИ2) для подключения к компьютеру* (+) | + |
| * по умолчанию, в каждой системе СТРУНА+, в блоке индикации БИ1, есть 1 независимый выход USB и 1 независимый выход RS-485 |  |
| Блок БРИ1 для расширения количества интерфейсов подключения к компьютеру Первый дополнительный выход блока БРИ1 RS-485, только протокол MODBUS RTU) (+) | + |
| Второй дополнительный выход блока БРИ1 для подключения к компьютеру (RS-485, протокол MODBUS RTU RS-485 или старый протокол КЕДР) (указать MODBUS или КЕДР) |  |
| Блоки для связи систем СТРУНА+ по радиоканалу в комплекте (БРМ3, БРМ5, направленные антенны до 400 или до 1000 метров) (+) |  |
| Блоки для связи систем СТРУНА+ по сотовой связи через интернет в комплекте (терминал сотовой связи на 2 SIM карты, блок питания, антенна) (+) | + |

| Шкаф с УР уличного исполнения с подогревом (для установки УР на улице, при распределённом «кустовом» подключении групп резервуаров, или удалённом расположении группы резервуаров) (+) |  |
| --- | --- |

Пояснения для раздела 3:

1) Н1 - максимальная высота  взлива, Н2 - высота от днища резервуара до крышки горловины, Н3 - высота от крышки горловины до крышки приямка. 2) (Н2 - Н1) > = 170мм (для поверхн.) или > = 80 (для погружн.),  Н3 > = 350мм, (Н2 + Н3 - Н1) > = 670мм.

Все условия должны выполняться, в противном случае, уменьшается Н1 или увеличивается Н3.

На АЗС, при Н3 более 350 мм, или в наземных резервуарах РГС и РВС, в строке Н3,  можно не указывать размер.

Рис 1.

Примечание: для заказа датчиков предельного уровня (ДПУ), заполняется отдельный бланк заказа с конфигурацией системы противоаварийной защиты (ПАЗ).

Дополнения:_____________________________________________________________